ROMÂNIA		              					   Anexa nr. 2

JUDEŢUL HARGHITA						 la Hotărârea nr._______/2020

CONSILIUL JUDEŢEAN

  - Denumirea obiectivului de investitii:

" DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR SI INFIINTAREA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA”

si „ DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII PRIN INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA”

  - Ordonator principal de credite / investitor:

Consiliul Judetean Harghita

  - Ordonator de credite (secundar/tertiar):

D.G.A.S.P.C. Harghita

  - Beneficiarul investitiei:

D.G.A.S.P.C. Harghita

  - Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proiectant general obiectiv: S.C. CONSTAN CONSTRUCT SRL J22/546/2006, RO18452769

- 1.6 Data elaborarii Studiului de Fezabilitate – noiembrie 2020

Având în vedere Recomandările Specifice de Ţară 5 pentru România 2014, prevăzute în Programul Naţional de Reformă 2014, referitoare la „accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiţi de îngrijire părintească”, prin acţiunile sprijinite de Programul Operaţional Regional se pune accentul, pe de o parte, pe dezistituţionalizarea copiilor aflaţi în îngrijire în centrele de plasament, care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial, iar pe de altă parte, pe dezvoltarea de servicii de zi destinate sprijinirii copiilor pentru care au fost identificate soluții alternative la îngrijirea instituțională ca urmare a închiderii centrului de plasament (reintegrare sau integrare în familie).

Prin Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Guvernul României și-a asumat închiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi/clasice, care funcţionează în structura preluată în anul 1997, până în anul 2000.

Continuarea procesului de dezinstituționalizare reprezintă de asemenea o prioritate guvernamentală și în același timp singura soluție, asumată unanim de toți profesioniștii din sistem, pentru copiii din sistemul de protecție specială.

Cu toate acestea, rezistența sistemului sau lipsa ierarhizării priorităților la nivelul autorităților responsabile au condus la nevoia adoptării unor măsuri explicite care să sprijine acest proces de o manieră mai categorică.

Lansarea actualului apel asigură premisele pentru implementarea și aplicarea noului cadru normativ elaborat privind reorganizarea serviciilor de tip rezidențial propus, respectiv proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, inițiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, document trimis în data de 05.06.2020 la Presedintele României pentru promulgare.

Astfel, pornind de la necesitatea asigurării unui mediu cât mai apropiat de cel familial tuturor copiilor îngrijiți în servicii de tip rezidențial, sunt definite în mod clar serviciile care pot intra în această categorie. Conform proiectului de act normativ sunt considerate servicii de tip rezidenţial: casele de tip familial, apartamentele, centrele de primire în regim de urgență şi centrele maternale. Este interzisă funcționarea centrelor de plasament începând cu luna ianuarie 2021.

Conform proiectului de act normativ, cerințele minimale referitoare la încăperi sanitare, dotarea minimă a încăperilor sanitare, dotarea minimă a bucătăriei, dotarea minimă cu instalații electrice, spații și instalații de folosință comună pentru clădiri cu mai multe locuințe se stabilesc conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât numărul copiilor care intră în sistemul de protecție specială în general și în serviciile de tip rezidențial, în special, s-a menținut constant în ultimii ani, reorganizarea serviciilor de tip rezidențial trebuie însoțită de măsuri menite să asigure preluarea potențialelor intrări în sistemul de protecție specială.

Deoarece plasamentul la familie, persoană, rudă s-a dovedit a fi eficient pentru copiii separați de familie, ca măsură de stimulare a acelora care doresc să se implice în creșterea și îngrijirea unui copil separat de familie este prevăzută introducerea unei indemnizații lunare de sprijin.

De asemenea, pentru a crea premisele finalizării demersului de dezinstituționalizare a copiilor, prin proiectul de act normativ se introduce interdicția plasamentului copiilor în servicii de tip rezidențial cu caracteristicile centrelor de tip clasic începând cu data de 01 ianuarie 2020. O astfel de măsură va avea ca principală consecință depopularea treptată a instituțiilor de tip vechi care trebuie închise și întărirea rețelelor de servicii alternative la îngrijirea instituțională.

În același timp, se introduce obligația autorităților de la nivel local dar și a furnizorilor privați de servicii sociale de a reorganiza aceste servicii în acord cu prevederile proiectului de lege, respectiv închiderea centrelor de plasament sau, după caz, reorganizarea serviciilor de tip rezidențial, până la data de 31.12.2020.

Astfel, după data de 01 ianuarie 2021 este interzisă funcționarea centrelor de plasament, cu excepția celor pentru care există contracte de finanțare în derulare pentru proiecte de închidere a căror implementare se finalizează după această dată, iar nerespectarea acestei prevederi va fi considerată contravenție.

Proiectul de act normativ reprezintă o soluție la concluziile evaluării realizate de ANDPDCA în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate” – cod SIPOCA 2/MySMIS 119193, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Astfel, în baza Acordului de servicii de consultanță încheiat între ANPDCA și Banca Mondială, pentru implementarea proiectului menționat, în perioada februarie-martie 2018, echipa Băncii Mondiale a desfășurat procesul de colectare și analiza datelor referitoare la stadiul procesului de închidere a centrelor de plasament.

„ DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII PRIN INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA”

Realizarea investitiei are ca scop doua obiecte principale:

Obiect 1 – infiintarea unei Case de tip familial;

Obiect 2 – infiintarea unui centru de zi.

Relatia cu vecinatatile si coordonate de trasare in teren:

Accesul pe proprietate se face pe latura Nordica, din calea de access adiacenta.

Distantele constructiei existente C1 – INTERNAT fata de limitetele de proprietate sunt:

- 3,2m fata de limita de  Nord			– Consiliul Judetean Harghita;

- 18,9m fata de limita de Vest 			– Consiliul Judetean Harghita;

- 20,4m fata limita de Sud 			– Consiliul Judetean Harghita;

- 4,0m fata de limita de Est			– drum comunal.

Distantele constructiei existente C2 – CLUB SI DEPOZIT DE LENJERIE fata de limitele de proprietate sunt:

- 3,5m fata de limita de  Nord			– Consiliul Judetean Harghita;

- 4,3m fata de limita de Vest 			– Consiliul Judetean Harghita;

- 19,1m fata limita de Sud 			– Consiliul Judetean Harghita;

- 5,8m fata de limita de Est			– Consiliul Judetean Harghita.

Accesul pe proprietate se pastreaza pe latura Nordica, din calea de access adiacenta.

Distantele constructiei reabilitate C1 – CENTRU DE ZI fata de limitetele de proprietate sunt:

- 3,2m fata de limita de  Nord			– Consiliul Judetean Harghita;

- 18,9m fata de limita de Vest 		– Consiliul Judetean Harghita;

- 20,4m fata limita de Sud 			– Consiliul Judetean Harghita;

- 4,0m fata de limita de Est			– drum comunal.

Distantele constructiei reabilitate C2 – CASA DE TIP FAMILIAL fata de limitetele de proprietate sunt:

- 3,5m fata de limita de  Nord			– Consiliul Judetean Harghita;

- 4,3m fata de limita de Vest 			– Consiliul Judetean Harghita;

- 19,1m fata limita de Sud 			– Consiliul Judetean Harghita;

- 5,8m fata de limita de Est			– Consiliul Judetean Harghita.

Situatie existenta:

Corp C1 - INTERNAT

- Categoria ,,C’’ de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,,III’’ de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Corp C2 – CLUB SI DEPOZIT DE LENJERIE

- Categoria ,,C’’ de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,,III’’ de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Situatie propusa:

Corp C1 – CENTRU DE ZI

- Categoria ,,C’’ de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,,III’’ de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Corp C2 – CASA DE TIP FAMILIAL

- Categoria ,,C’’ de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,,III’’ de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

suprafaţa construită;

Suprafata construita existenta 	- ScC1 		= 236,00 mp

- ScC2		= 298,00mp

- ScTotala 	= 534,00 mp

Suprafata construita rezultata 	- ScC1 		= 236,00 mp

- ScC2		= 298,00mp

- ScTotala 	= 534,00 mp

e) suprafaţa construită desfăşurată;

Suprafata construita existenta 	- ScC1 		= 236,00 mp

- ScC2		= 298,00mp

- ScTotala 	= 534,00 mp

Suprafata desfasurata existenta - Sdc 		= 534,00mp

Suprafata construita rezultata 	- ScC1 		= 236,00 mp

- ScC2		= 298,00mp

- ScTotala 	= 534,00 mp

Suprafata desfasurata rezultata - Sdc 		= 534,00mp

Situatie existenta

Suprafata totala teren proprietate 	- St 			= 2.961,00 mp

Suprafata construita existenta 		- ScC1 		= 236,00 mp

- ScC2		= 298,00mp

- ScTotala 	= 534,00 mp

Suprafata utila existenta  		- SuC1 			= 180,06mp

Suprafata utila existenta			- SuC2		= 230,66mp

Arie alei pietonale						= 23,00mp

Arie circulatie auto si parcare					= 0,00mp

Arie spatii verzi						= 2.404,00mp

P.O.T. existent (nr. Cad. 51264) = Sc/St*100 = 18,03%

C.U.T. existent (nr. Cad. 51264) = Sd/St = 0,18

Cele doua imobile C1 – INTERNAT SI C2 – CLUB SI DEPOZIT DE LENJERIE, sunt construite pe structura de pereti portanti din barne de lemn.

Fundatiile sunt din beton ciclopian, pozitionate sub peretii exterior.

Ambele cladiri au acoperis tip sarpanta din lemn invelite cu coli bituminoase ondulate.

Cladirile nu sunt termoizolate.

Tamplaria exterioara prezinta un grad ridicat de perimare morala si fizica.

Cladirile au trotuare de protectie perimetrale, dar acestea, in special la cladirea C2, la 3 din laturi se prezinta intr-o avansata stare de degradare.

Compartimentarile existente nu corespund din punct de vedere al organizarii functionale propuse.

| VARIANTA 1 (minimala) | VARIANTA 2 (medie) | VARIANTA 3 (maximala) |
| --- | --- | --- |
| S-a pornit de la premisa neefectuarii interventiei care ar permite rezolvarea tuturor aspectelor problematice. Lipsa interventiei presupune lipsa de spatii adecvate pentru desfasurarea activitatilor de asistenta sociala. Totodata, cheltuielile cu intretinerea cladirii raman a fi mult prea costisitoare. Neexecutarea reabilitarii si amenajarii constructiei conduce la nerentabilitatea investitiei. De asemenea, nu se creeaza conditii favorabile si oferirea de sanse egale ,iar administratia ramane a fi neimplicata in cresterea calitatii sistemului de asistenta sociala si protectie a copilului. | Se propune alinierea la standardele europene prin dezvoltarea de noi servicii prin infiintarea unui centru de zi si a unei case de tip familial in localitatea Bilbor, judetul Harghita. Varianta 2, propune realizarea obiectivului de investitie prin refunctionalizarea si reabilitarea a doua imobile existente C1 si C2. Aceasta solutie presupune: se va desface placa suport pardoseală existentă; se va reface placa suport pardoseală din beton armat; se va desface pardoseala existentă din pod; se vor verifica toate grinzile din lemn din componența planșeului; între grinzile de lemn din planșeu se va dispune un strat termoizolant; se vor desface panourile perimetrale din zidărie de cărămidă existente și pereții interiori existenți; se vor realiza reparații locale sau înlocuire a elementelor din lemn degradate de pe fațadele clădirilor; în vederea realizării propunerii de compartimentare, aceasta se va face conform planșelor arhitecturale; pereții de compartimentare propuși vor fi realizați din materiale ușoare (gips carton/lemn), fără să aducă creșteri substanțiale de greutate și rigiditate structurii existente; realizarea de goluri de uși și ferestre conform propunerilor din arhitectură; bordarea golurilor de uși și ferestre existente se va realiza cu cadre din lemn de rășinoase, ecarisat pe laturile necesare montării tâmplăriei, repectiv fațete rotunjite, pe fațade; refacerea locală a şarpantei din lemn ecarisat și a învelitorii acesteia; refacerea tencuielilor și a finisajelor în zonele unde prezintă degradări atât la interior cât și la exterior; refacerea sistemului de preluare și evacuare a apelor pluviale de la nivelul învelitorii; refacerea sistemelor de instalații; se înlocuiește tâmplăria degradată din lemn;realizarea trotuarelor din beton și a sistematizării verticale perimetrale clădirii; realizarea unei anexe independente din punct de vedere structural, în interiorul corpului de clădire C9, între axele C-D/1, separată cu rost de tasare în grosime de 5 cm la nivelul fundațiilor și rost antiseismic la nivelul suprastructurii, cu fundații de tip continue, din beton armat; structura de rezistență va fi alcătuită din pereți de beton armat; centurile și stâlpișorii vor fi armați cu bare independente din oțel BST500C; peste parter se va realiza un planșeu din beton armat, în grosime de 13 cm | Se propune alinierea la standardele europene prin dezvoltarea de noi servicii prin infiintarea unui cetru de zi si a unei case de tip familial in localitatea Bilbor, judetul Harghita. Aceasta premisa presupune demolarea corpurilor existente C1 si C2 si construirea a doua cladiri noi care sa corespunda perfect cerintelor programului arhitectural, cu un sistem constructiv bine pus la punct, cu un functional care sa corespunda 100% nevoilor beneficiarului si cu finisaje adegvate. Aceasta investitie este nerentabila intrucat implica costuri mult mai mari decat in Varianta 2. |

Solutia propusa de auditorul energetic pentru corpul C1:

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori si a soclului  ( S1 )

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu placi minerale izolatoare Multipor din clasa de reactie la foc A1, de 0.1 m, amplasate pe suprafata interioara a peretilor existenti protejati cu tencuiala din mortar usor Multipor de minim 0.005 m grosime si a conturului tamplariei exterioare  cu polistiren extrudat XPS de 0.03 m  grosime,(efort de compresiune minim 150kPa,clasa de reactie la foc B-S2,d0);

Solutia prezinta urmatoarele avantaje :

- corecteaza majoritatea puntilor termice ;

- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

- permite realizarea , prin acceiasi operatie,a renovarii peretilor si a tencuielii;

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara ( S2 )

S2. Ca urmare a rezistentelor termice minime prevazute pentru tamplaria exterioara       ( R’min>0.5 m2 K/W ), tamplaria exterioara este corespunzatoare.

Se recomanda inlocuirea tamplariei existente csu tamplarie cu tocuri si cercevele din lemn stratificat , cu geam termoizolant low-e , daca in timpul modernizarii se constata uzura si deteriorarea acesteia in urma lucrarilor de modernizare sau din alte motive stabilite de proiectantul general;

Dupa schimbarea tamplariei trebuie avute in vedere urmatoarele:

- etansarea la infiltratiile de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete, completarea spatiilor ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala;

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale;

- eventual ,prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din peretii exteriori ;

- inlocuirea  (sau remedierea) solbancurilor pe glaful orizontal exterior de la partea inferioara a golurilor din pereti, urmarindu-se asigurare de panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc, etansarea fata de perete, etc.;

- desfundarea (sau crearea daca nu exista) a gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele;

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice , efectul favorabil al   acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce priveste conditiile de confort, prin eliminarea curentilor reci, cat si sub aspectul necesarului de caldura, prin micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzit .

Adoptarea solutiei de inlocuire totale a tamplariei existente cu tamplarie etansa implica etansarea spatiului interior si reducerea numarului de schimburi de aer sub valoarea necesara diluarii concentratiei CO2  si a umiditatii interioare.

Solutii de reabilitare pentru tavanul sub pod ( S3 )

S3. Se propune aplicarea unui strat termoizolant suplimentar pe fata exterioara stratului suport , realizat din OSB cu rezistenta superioara la incendiu.Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de vata minerala bazaltica de 0.25 m grosime, ( clasa de reactie la foc minim A2-S1,d0 ) si protejarea acesteia.

Solutii de reabilitare pentru placa pe sol ( S4 )

S4. Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata interioara a stratului suport.Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de polistiren extrudat de 0.05 m grosime, ( efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0 ), si protejarea acesteia cu o sapa de ciment, de minim 5 cm slab armata.

Solutii de modernizare a instalatiilor ( S5 )

S5. Solutiile de modernizare a instalatiei de incalzire si de preparare a apei calde de consum, climatizare si iluminat se aleg tinand seama de starea actuala a instalatiilor din cladire.

Astfel se propune :

- montarea a unei pompe de caldura aer-apa pentru producerea energiei termice pentru incalzire si pentru climatizarea cladirii;

- montarea unui cazan de apa calda automat pe peleti, pentru producerea energiei termice necesare incalzirii cladirii , atunci cand sursa regenerabila de energie nu satisface consumul de energie termica;

- montarea de noi corpuri de incalzire-racire  ventiloconvectoare tip caseta in suprafata incalzita a cladirii, de diverse dimensiuni;

- montarea de incalzitoare instant electrice pentru prepararea apei calde de consum;

- introducerea unor armaturi cu consum redus de apa la punctele de utilizare apa rece si apa calda;

- montarea unei instalatii fotovoltaice on-grid , care sa asigure partial necesarul de energie electrica pentru iluiminat, apa calda de consum, climatizare ;

- lucrari specifice pentru centrala termica si reteaua de distributie a energiei termice pentru incalzire/racire;

- automatizarea instalatiei de incalzire/racire, folosind variabile de calcul parametrii de confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta zonei in care este amplasata cladirea ;

- utilizarea lampilor cu led pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala  si miscare.

Solutia propusa de auditorul energetic pentru corpul C2:

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori si a soclului ( S1 )

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

S1. Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu placi minerale izolatoare Multipor din clasa de reactie la foc A1, de 0.1 m ,amplasate pe suprafata interioara a peretilor existenti protejati cu tencuiala din mortar usor Multipor de minim 0.005 m grosime si a conturului tamplariei exterioare cu polistiren extrudat XPS de 0.03 m grosime, (efort de compresiune minim 150kPa,clasa de reactie la foc B-S2,d0).

Solutia prezinta urmatoarele avantaje :

- corecteaza majoritatea puntilor termice ;

- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior ;

- permite realizarea , prin acceiasi operatie,a renovarii peretilor si a tencuielii ;

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara ( S2 )

S2. Se recomanda inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie cu tocuri si cercevele

din lemn stratificat , cu geam termoizolant low-e ;

Dupa schimbarea tamplariei trebuie avute in vedere urmatoarele:

- etansarea la infiltratiile de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete, completarea spatiilor ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala ;

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale ;

- eventual ,prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din peretii exteriori ;

- inlocuirea (sau remedierea ) solbancurilor pe glaful orizontal exterior de la partea inferioara a golurilor din pereti , urmarindu-se asigurare de panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc, etansarea fata de perete, etc ;

- desfundarea ( sau crearea daca nu exista ) a gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele ;

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice , efectul favorabil al acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce priveste conditiile de confort, prin eliminarea curentilor reci, cat si sub aspectul necesarului de caldura, prin micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzit .

Adoptarea solutiei de inlocuire totale a tamplariei existente cu tamplarie etansa implica etansarea spatiului interior si reducerea numarului de schimburi de aer sub valoarea necesara diluarii concentratiei CO2 si a umiditatii interioare.

Solutii de reabilitare pentru tavanul sub pod ( S3 )

S3. Se propune aplicarea unui strat termoizolant suplimentar pe fata exterioara stratului suport , realizat din OSB cu rezistenta superioara la incendiu. Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de vata minerala bazaltica de 0.25 m grosime, ( clasa de reactie la foc minim A2-S1,d0 ) si protejarea acesteia.

Solutii de reabilitare pentru placa pe sol ( S4 )

S4. Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata interioara a stratului suport.Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de polistiren extrudat de 0.12 m grosime, ( efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0 ), si protejarea acesteia cu o sapa de ciment, de minim 5 cm slab armata.

Solutii de modernizare a instalatiilor ( S5 )

S5. Solutiile de modernizare a instalatiei de incalzire si de preparare a apei calde de consum, climatizare si iluminat se aleg tinand seama de starea actuala a instalatiilor din cladire.

Astfel se propune :

- montarea a unei pompe de caldura aer-apa pentru producerea energiei termice pentru incalzire si pentru climatizarea cladirii;

- montarea unui cazan de apa calda automat pe peleti , pentru producerea energiei termice necesare incalzirii cladirii si producerii a.c.c. , atunci cand sursele regenerabile de energie nu satisfac consumul de energie termica;

- montarea de noi corpuri de incalzire-racire (ventiloconvectoare de pardoseala in suprafata locubila a cladirii si calorifere in restul suprafetei incalzite a cladirii), de diverse dimensiuni;

- montarea a unui boiler termoelectric cu serpentina dubla pentru prepararea apei calde de consum;

- introducerea unor armaturi cu consum redus de apa la punctele de utilizare apa rece si apa calda ;

- montarea de panouri solare cu tuburi vidate heat-pipe cu boiler solar bivalent, automatizare solara si accesorii pentru functionare;

- montarea unui sistem de ventilatie cu recuperare de caldura pentru aerisire automata si eliminarea excesului de umiditate in zona locuibila a cladirii;

- montarea unei instalatii fotovoltaice on-grid , care sa asigure partial necesarul de energie electrica pentru iluiminat , apa calda de consum, ventilatie, climatizare;

- lucrari specifice pentru centrala termica si reteaua de distributie a energiei termice pentru incalzire/racire;

- automatizarea instalatiei de incalzire/racire/ventilatie , folosind variabile de calcul parametrii de confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta zonei in care este amplasata cladirea;

- utilizarea lampilor cu led pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala si miscare.

Finisaje interioare.

Corp C1

Situaţia existenta

Pardoseli :	- gresie si parchet;

Pereti :		- vopsitorii cu var lavabil alb, placi de faianta in bai;

Tavane :		- trestie cu tencuiala var-nisip la intradosul grinzilor

structurale ale planseului ;

- placare cu gips-carton ;

Tamplaria interioara :	- din lemn;

Tamplarie exterioara :	- din PVC cu geam termopan;

Plinte :			- placare ceramica si profile PVC;

Glafuri :			- inexistente.

Propunere

Pardoseli :		- din placi de gresie circulatii, grupuri sanitare, depozite, spatii tehnice;

- din parchet laminat in birouri si spatiile comune;

Pereti :		- vopsitorii cu var lavabil alb sau policrom

- Placi de faianta in bai;

Tavane :	- placare cu Gips-carton rezistentla foc  ;

- placare cu Gips-carton rezistent la umiditate in bai ;

Tamplaria interioara :	- din Lemn ;

Tamplarie exterioara :	- din Lemn cu geam termopan;

Plinte :			- Gresie sau MDF, in functie de pardoseala ;

Glafuri :		- din PVC, la culoarea tamplariei la interior

Corp C2

Situaţia existenta

Pardoseli :						- gresie si parchet si mozaic;

Pereti :			- vopsitorii cu var lavabil alb, placi de faianta in baie;

Tavane :		- trestie cu tencuiala var-nisip la intradosul grinzilor structurale ale planseului ;

- placare cu gips-carton ;

Tamplaria interioara :		- din lemn;

Tamplarie exterioara :		- din lemn cu geam simplu;

Plinte :			- placare ceramica si baghete lemn;

Glafuri :		- inexistente.

Propunere

Pardoseli :					- din placi de gresie circulatii, grupuri sanitare, depozite, spatii tehnice;

- din parchet laminat in dormitoare si spatiile de zi;

Pereti :		- vopsitorii cu var lavabil alb sau policrom

- faianta in bai, spalatorie pana la 2,10m si in bucatarie peste blatul de lucru;

Tavane :			- placare cu Gips-carton rezistent la foc  ;

- placare cu Gips-carton rezistent la umiditate in bai ;

Tamplaria interioara :			- din Lemn ;

Tamplarie exterioara :			- din LEMN cu geam termopan;

Plinte :				- Gresie sau MDF, in functie de pardoseala ;

Glafuri :			- din PVC, la culoarea tamplariei la interior

Finisaje exterioare

Se propune conservarea arhitecturii si plasticii exterioare existente.

Corp C1

Situaţia existenta

- pereti exteriori din barne de lemn

- soclu din beton

- tamplarie exterioara din PVC

- invelitoare din placaj bituminos ondulat

- jgheaburi si burlane din tabla

- cos de fum caramida

- grilaj metalic ferestre

- trepte din beton

- platforme pietonale din pavele

Propunere

- pereti exteriori din barne de lemn

- tencuiala decorativa de soclu culoare gri

- tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan

- invelitoare din tigla ceramica

- jgheaburi si burlane din tabla culoare grena

- balustrada si mana curenta confectie metalica

- trepte din beton placate cu gresie antiderapanta

- trotuare din beton armat

- rampa persoane cu dizabilitati

Corp C2

Situaţia existenta

- pereti exteriori din barne de lemn

- soclu din beton

- tamplarie exterioara din lemn cu geam simplu

- invelitoare din placaj bituminos ondulat

- jgheaburi si burlane din tabla

- cos de fum caramida

- grilaj metalic ferestre

- trepte din beton

- platforme pietonale din pavele

Propunere

- pereti exteriori din barne de lemn

- tencuiala decorativa de soclu culoare gri

- tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan

- invelitoare din tigla ceramica

- jgheaburi si burlane din tabla culoare grena

- balustrada si mana curenta confectie metalica

- trepte din beton placate cu gresie antiderapanta

- trotuare din beton armat

- rampa persoane cu dizabilitati

Acoperișul şi învelitoarea.

Șarpantele existente sunt alcătuite din elemente de lemn atat ecarisat cat si neecarisat de rășinoase (cu secțiune rotundă), cu astereală din scândură și învelitoare din placaje ondulate bituminoase.

Se propune desfacerea elementelor de finisare ale planseelor de lemn, reabilitarea planseelor de lemn si refacerea sarpantelor cu elemente de lemn ecarisat, astereala din scandura si invelitoare din tigla ceramica.

Elementele structurale ale sarpantelor vor fi ignifugate si tratate impotriva daunatorilor.

Se propune aplicarea unui strat termoizolant suplimentar pe fata exterioara stratului suport, realizat din OSB cu rezistenta superioara la incendiu.Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de vata minerala bazaltica de 0.25 m grosime, ( clasa de reactie la foc minim A2-S1,d0 ) si protejarea acesteia.

CORP C1 – CENTRU DE ZI

- Situație existenta

Cod/functiune			suprafața			pardoseala

PARTER

P.01 – hol acces			3,67mp			gresie

P.02 – hol				26,13mp			gresie

P.03 – dormitor			17,26mp			parchet

P.04 – dormitor			19,74mp			parchet

P.05 – dormitor			18,56mp			parchet

P.06 – dormitor			19,50mp			parchet

P.07 – dormitor			18,80mp			parchet

P.08 – camera personal		15,84mp			parchet

P.09 – dusuri				13,53mp			gresie

P.10 – grupuri sanitare		10,83mp			gresie

P.11 – acces pod			2,97mp			gresie

P.12 – centrala termica		13,23mp			gresie

T.01 – terasa acopereita acces	4,62mp			mozaic

T.02 – terasa				1,17mp			mozaic

Suprafata utila parter			- 180,06mp

Suprafata construita parter		- 236,00mp

- Situație propusa

Cod/functiune			suprafața			pardoseala

PARTER

P.01 – windfang			4,12mp			gresie

P.02 – hol				24,95mp			gresie

P.03 – sala de primire			20,03mp			parchet

P.04 – sala multifunctionala		40,07mp			parchet

P.05 – birou consiliere		17,60mp			parchet

P.06 – cabinet medical		14,53mp			gresie

P.07 – gr. s. baieti			6,66mp			gresie

P.08 – gr. s. fete			6,66mp			gresie

P.09 – gr. s. personal			6,81mp			gresie

P.10 – arhiva				4,45mp			gresie

P.11 – birou echipa pluridisciplinara	17,67mp			parchet

P.12 – birou sef centru+asistent social

+ contabil			18,13mp			parchet

P.13 – centrala termica		6,51mp			gresie

T.01 – terasa acopereita acces	4,62mp			gresie

T.02 – terasa				1,17mp			gresie

Suprafata utila parter			- 188,19mp

Suprafata construita parter		- 236,00mp

CORP C2 –CASA DE TIP FAMILIAL

- Situație existenta

Cod/functiune			suprafața			pardoseala

PARTER

P.01 – antreu				13,65mp			mozaic

P.02 – magazie			59,40mp			parchet

P.03 – magazie			7,69mp			mozaic

P.04 – magazie			54,24mp			parchet

P.05 – magazie/spalatorie		14,16mp			gresie

P.06 – antreu				19,05mp			mozaic

P.07 – magazie/spalatorie		13,20mp			gresie

P.08 – centrala termica		14,16mp			beton

P.09 – magazie			14,16mp			parchet

P.10 – birou				16,22mp			mozaic

P.11 – depozit				1,76mp			mosaic

P.12	- deposit				2,97mp			gresie

T.01 – terasa acopereita acces	13,40mp			gresie

T.02 – terasa				5,32mp			mozaic

Suprafata utila parter			- 230,66mp

Suprafata construita parter		- 298,00mp

- Situație propusa

Cod/functiune			suprafața			pardoseala

PARTER

P.01 – hol				36,12mp			gresie

P.02 – camera de zi		28,26mp			parchet

P.03 – bucatarie			14,25mp			gresie

P.04 – dormitor			18,35mp			parchet

P.05 – dormitor			18,35mp			parchet

P.06 – dormitor			16,42mp			parchet

P.07 – dormitor			14,06mp			parchet

P.08 – gr. s. pers. cu dizabilitati	6,03mp			gresie

P.09 – gr. s. baieti			4,96mp			gresie

P.10 – gr. s. fete			4,96mp			gresie

P.11 – camera personal		7,03mp			parchet

P.12 – depozit				5,85mp			gresie

P.13 – materiale curatenie		2,41mp			gresie

P.14 – gr. s. personal			2,41mp			gresie

P.15 – hol				5,49mp			gresie

P.16 – izolator				8,47mp			parchet

P.17 – baie				3,29mp			gresie

P.18 – spalatorie/uscatorie		10,69mp			gresie

P.19 – depozit alimente		6,20mp			gresie

P.20 – centrala termica		7,47mp			gresie

T.01 – terasa acopereita acces	13,40mp			gresie

T.02 – terasa				5,32mp			gresie

Suprafata utila parter			- 221,07mp

Suprafata construita parter		- 298,00mp

Amenajari exterioare

        - Conturul juridic al propietatii se va marca printr-un gard viu, acolo unde functional este posibil si prin gard de plasa bordurata montata pe stalpi metalici unde se impune;

  - Trotuarele, aleile, treptele exterioare si rampele se vor executa din beton armat;

  - realizarea de spatii verzi decorative si cu rol de agrement;

  - mobilarea si dotarea incintei cu mobilier urban si dotări aferente;

  - Banci pentru odihna;

  - Balansoare pentru gradina;

  - Zone pentru hamace;

  - Complex de joaca pentru copii;

  - Foisor de gradina;

  - Gratar pentru gradina;

  - Masa pentru foisor.

Accesul pietonal

Accesul pietonal si auto se pastreaza de pe latura de Nord, din calea de access adiacenta proprietatii.

Valoarea de investiție estimata este de 4.409.409,10 lei lei fara TVA respectiv 5.240.929,92 lei inclusiv TVA.

Din care C+M valoarea estimata este de 2.998.523,84 lei fara TVA respectiv 3.568.243,37 lei inclusiv TVA.

" DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR SI INFIINTAREA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA”

Relatia cu vecinatatile si coordonate de trasare in teren:

Accesul pe proprietate se face pe latura Sudica, din calea de access adiacenta.

Distantele constructiei existente fata de limitetele de proprietate sunt:

- 1,5m fata de limita de  Nord			– Consiliul Judetean Harghita;

- 0,62m fata de limita de Vest 		– proprietati private;

- 27,87m fata limita de Sud 			– drum;

- 1,50m fata de limita de Est			– Consiliul Judetean Harghita.

Distantele constructiei reabilitate fata de limitetele de proprietate sunt:

- 1,5m fata de limita de  Nord			– Consiliul Judetean Harghita;

- 0,62m fata de limita de Vest 		– proprietati private;

- 27,87m fata limita de Sud 			– drum;

- 1,50m fata de limita de Est			– Consiliul Judetean Harghita.

Situatie existenta:

Corp C1 - CANTINA

- Categoria ,,C’’ de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,,III’’ de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Corp C2 – NU FACE OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII

Situatie propusa:

Corp C1 – CASA DE TIP FAMILIAL

- Categoria ,,C’’ de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,,III’’ de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

suprafaţa construită;

Suprafata construita existenta 	- ScC1 		= 354,00 mp

- ScC2		= 96,00mp

- ScTotala 	= 450,00 mp

Suprafata construita rezultata 	- ScC1 		= 354,00 mp

- ScC2		= 96,00mp

- ScTotala 	= 450,00 mp

suprafaţa construită desfăşurată;

Suprafata construita existenta 	- ScC1 		= 354,00 mp

- ScC2		= 96,00mp

- ScTotala 	= 450,00 mp

Suprafata desfasurata existenta - Sdc 		= 450,00mp

Suprafata construita rezultata 	- ScC1 		= 354,00 mp

- ScC2		= 96,00mp

- ScTotala 	= 450,00 mp

Suprafata desfasurata rezultata - Sdc 		= 450,00mp

| VARIANTA 1 (minimala) | VARIANTA 2 (medie) | VARIANTA 3 (maximala) |
| --- | --- | --- |
| S-a pornit de la premisa neefectuarii interventiei care ar permite rezolvarea tuturor aspectelor problematice. Lipsa interventiei presupune lipsa de spatii adecvate pentru desfasurarea activitatilor de asistenta sociala. Totodata, cheltuielile cu intretinerea cladirii raman a fi mult prea costisitoare. Neexecutarea reabilitarii si amenajarii constructiei conduce la nerentabilitatea investitiei. De asemenea, nu se creeaza conditii favorabile si oferirea de sanse egale ,iar administratia ramane a fi neimplicata in cresterea calitatii sistemului de asistenta sociala si protectie a copilului. | Se propune alinierea la standardele europene prin desfiintarea centrului de plasament Bilbor si inffintarea unei case de tip familial pentru copii in localitatea Bilbor, judetl Harghita. Varianta 2, propune realizarea obiectivului de investitie prin refunctionalizarea si reabilitarea cladirii existente C1. Aceasta solutie presupune: se va desface placa suport pardoseală existentă; se va reface placa suport pardoseală din beton armat cu plase sudate de tip SPPB, clasa C16/20, în grosime de 10 cm; sub placa suport se vor realiza straturile termoizolante și drenante în grosime de 10 cm fiecare; se va desface pardoseala (dușumeaua din lemn) existentă din pod și se va evacua materialul de umplutură dintre grinzile existente; se vor verifica toate grinzile din lemn din componența planșeului, fiind prevăzute soluții de consolidare locală sau eventual dublare a grinzii, în cazul în care se depistează elemente degradate; între grinzile de lemn din planșeu se va dispune un strat termoizolant conform propunerilor arhitecturale; în vederea realizării propunerii de compartimentare, aceasta se va face conform planșelor arhitecturale; pereții de compartimentare propuși vor fi realizați din materiale ușoare (gips carton/lemn), fără să aducă creșteri substanțiale de greutate și rigiditate structurii existente; realizarea unor pereți portanți din zidărie de cărămidă GVP, în grosime de 25 cm între axele A-B/2-2; C-D/2-2; A-B/4-4; C-D/4-4; A-B/5-5; C-D/5-5; La partea superioară se vor realiza centuri din beton armat clasa C16/20, cu secțiunea de 25 x 25 cm; pereții propuși vor fi confinați cu stâlpișori din beton armat la capete, clasa C16/20 și vor avea secțiunea de 25 x 25 cm; sub pereții propuși din zidărie de cărămidă, se vor realiza fundații tip continue din beton armat, clasa C16/20; bordarea golurilor de uși și ferestre existente se va realiza cu cadre din lemn de rășinoase, ecarisat pe laturile necesare montării tâmplăriei; închiderea golurilor de uși și ferestre rezultate din mutarea acestora se va realiza prin țesere cu zidăria existentă; se vor folosi blocuri de cărămidă cu caracteristici apropiate cu a materialelor inițiale și mortar de uz general marca M10; realizarea de goluri de uși și ferestre conform propunerilor din arhitectură; golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin desfacerea zidăriei existente și realizarea la partea superioară a acestora a unor buiandrugi din lemn ecarisat; refacerea locală a zonelor fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectări cu mortar fluid de ciment; acolo unde se observă dislocări sau crăpături cu deschideri mai mari de 1 cm ale zidăriei, se va desface local zidăria afectată și se va rețese; se vor realiza reparații locale la nivelul şarpantei și a învelitorii acesteia; elementele de lemn se vor proteja împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului; refacerea tencuielilor și a finisajelor în zonele unde prezintă degradări (exfolieri, desprinderi, fisuri, dislocări), atât la interior cât și la exterior; refacerea sistemului de preluare și evacuare a apelor pluviale de la nivelul învelitorii; refacerea sistemelor de instalații; se înlocuiește tâmplăria degradată din lemn, conform recomandărilor din proiectul de arhitectură; realizarea trotuarelor din beton și a sistematizării verticale perimetrale clădirii, în vederea refacerii etanșeității împotriva infiltrațiilor apelor meteorice | Se propune alinierea la standardele europene prin desfiintarea centrului de plasament Bilbor si inffintarea unei case de tip familial pentru copii in localitatea Bilbor, judetl Harghita.. Aceasta premisa presupune demolarea corpului de cladire existent C1 si construirea unui corp nou care sa corespunda perfect cerintelor programului arhitectural, cu un sistem constructiv bine pus la punct, cu un functional care sa corespunda 100% nevoilor beneficiarului si cu finisaje adegvate. Aceasta investitie este nerentabila intrucat implica costuri mult mai mari decat in Varianta 2 |

MASURI RECOMANDATE DE CRESTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

Cladirea pentru care se propun solutii de modernizare energetica este  o cladire individuala , cu destinatia de cantina.

In urma inspectiei energetice pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa privind performantelor energetice ale cladirii :

- izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile in vigoare ;

- izolatia termica  a elementelor de constructie spre pod  nu  sunt in conformitate cu reglementarile in vigoare ;

- tamplariea exterioara  cu o rezistenta medie de 0.50 m2K/W , nu corespunde reglementarilor in vigoare ;

- placa pe sol nu are rezistenta termica minima necesara prevazuta in C107/1-2005

- cladirea dispune de incalzire individuala cu sobe pe lemne , cu randament scazut ;

- cladirea dispune de instalatie de preparare apa calda de consum , utilizand sursa de combustibil energia electrica ;

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus se recomanda:

- necesitatea reabilitarii energetice generale a anvelopei cladirii prin izolare termica a peretilor si refacerea finisajelor, schimbarea tamplariei , termoizolarea planseului sub pod  si a placii pe sol ;

- modernizarea sistemului de incalzire si alegerea unui sistem de producere apa calda de consum cu eficienta ridicata ;

- folosirea energiei regenerabile ca aport la sistemul de incalzire si producere apa calda de consum ;

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori si a soclului  ( S1 )

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

S1.1. Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu placi minerale izolatoare Multipor din clasa de reactie la foc A1, de 0.075 m ,amplasate pe suprafata interioara a peretilor existenti protejati cu tencuiala din mortar usor Multipor de minim 0.005 m grosime si a conturului tamplariei exterioare  cu polistiren extrudat XPS de 0.03 m grosime grosime ( efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reactie la foc B-S2,d0 ) , a peretilor exteriori din zona windfang-ului cu vata minerala bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, de minim 0.1 m grosime , amplasata pe suprafata exterioara a peretilor existenti , protejati cu o masa de spaclu de minim 0.005 m grosime si tenscuiala decorativa si a conturului tamplariei exterioare cu polistiren extrudat XPS de 0.03 m grosime grosime (efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reactie la foc B-S2,d0) ;

Solutia prezinta urmatoarele avantaje :

- corecteaza majoritatea puntilor termice;

- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice ;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

- permite realizarea, prin acceiasi operatie, a renovarii peretilor si a tencuielii;

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara ( S2)

S2. Ca urmare a rezistentelor termice minime prevazute pentru tamplaria exterioara       ( R’min>0.77 m2 K/W ), tamplaria exterioara  nu mai este corespunzatoare.

Se recomanda inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie cu tocuri si cercevele din lemn stratificat , cu geam termoizolant low-e ;

Dupa schimbarea tamplariei trebuie avute in vedere urmatoarele:

- etansarea la infiltratiile de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete, completarea spatiilor ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala ;

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale ;

- eventual ,prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din peretii exteriori;

- inlocuirea  (sau remedierea) solbancurilor pe glaful orizontal exterior de la partea inferioara a golurilor din pereti, urmarindu-se asigurare de panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc, etansarea fata de perete, etc.;

- desfundarea (sau crearea daca nu exista) a gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele ;

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice , efectul favorabil al   acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce priveste conditiile de confort, prin eliminarea curentilor reci, cat si sub aspectul necesarului de caldura, prin micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzi .

Adoptarea solutiei de inlocuire totale a tamplariei existente cu tamplarie etansa implica etansarea spatiului interior si reducerea numarului de schimburi de aer sub valoarea necesara diluarii concentratiei CO2  si a umiditatii interioare.

Consecintele nefavorabile ale acestor aspecte ar fi :

- disconfort in ceea ce priveste conditiile de ocupare (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

- riscul aparitiei condensului pe suprafetele interioare ale elementelor de constructie perimetrale ;

- cresterea cantitatii de vapori de apa care condenseaza in anotimpul rece in interiorul elementelor de constructie care fac parte din anvelopa ;

Pentru preintampinarea acestor consecinte nefavorabile  trebuie realizata o improspatare a aerului din cladire printr-o ventilatie corespunzatoare.

Solutii de reabilitare pentru tavanul sub pod ( S3 )

S3. Se propune aplicarea unui strat termoizolant suplimentar pe fata exterioara stratului suport, realizat din OSB cu rezistenta superioara la incendiu.Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de vata minerala bazaltica de 0.25 m grosime, ( clasa de reactie la foc minim A2-S1,d0 ) si protejarea acesteia.

Solutii de reabilitare pentru placa pe sol ( S4 )

S4. Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata interioara a stratului suport.Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de polistiren extrudat de 0.12 m grosime, ( efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0 ), si protejarea acesteia cu o sapa de ciment, de minim 5 cm slab armata.

Solutii de modernizare a instalatiilor ( S5 )

S5. Solutiile de modernizare a instalatiei de incalzire si de preparare a apei calde de consum, climatizare si iluminat se aleg tinand seama de starea actuala a instalatiilor din cladire.

Astfel se propune :

- montarea a unei pompe de caldura aer-apa pentru producerea energiei termice pentru incalzire si pentru climatizarea cladirii;

- montarea unui cazan de apa calda automat pe peleti , pentru producerea energiei termice necesare incalzirii cladirii si producerii a.c.c. , atunci cand sursele regenerabile de energie nu satisfac consumul de energie termica;

- montarea de noi corpuri de incalzire-racire (ventiloconvectoare de pardoseala in suprafata locubila a cladirii si calorifere in restul suprafetei incalzite a cladirii ) ,de diverse dimensiuni;

- montarea a unui boiler termoelectric cu serpentina dubla pentru prepararea apei calde de consum;

- introducerea unor armaturi cu consum redus de apa la punctele de utilizare apa rece si apa calda ;

- montarea de panouri solare cu tuburi vidate heat-pipe cu boiler solar bivalent, automatizare solara si accesorii pentru functionare;

- montarea unui sistem de ventilatie cu recuperare de caldura pentru aerisire automata si eliminarea excesului de umiditate in zona locuibila  a cladirii;

- montarea unei instalatii fotovoltaice on-grid , care sa asigure partial necesarul de energie electrica pentru iluiminat, apa calda de consum , ventilatie , climatizare;

- lucrari specifice pentru centrala termica si reteaua de distributie a energiei termice pentru incalzire/racire;

- automatizarea instalatiei de incalzire/racire/ventilatie, folosind variabile de calcul parametrii de confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta zonei in care este amplasata cladirea ;

- utilizarea lampilor cu led pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala  si miscare.

Finisaje interioare.

Corp C1

Situaţia existenta

Pardoseli :			- gresie ;

Pereti :				- vopsitorii cu var lavabil alb;

Tavane :			- trestie cu tencuiala var-nisip la intradosul grinzilor structurale ale planseului

- placare cu gips-carton ;

Tamplaria interioara :	-	 din lemn;

Tamplarie exterioara :		- din PVC cu geam termopan;

Plinte :				- placare ceramica;

Glafuri :			- inexistente.

Propunere

Pardoseli :			- din placi de gresie circulatii, grupuri sanitare, depozite, spatii tehnice;

- din parchet laminat in dormitoare si camera de zi;

Pereti :				- vopsitorii cu var lavabil alb sau policrom;

Tavane :			- placare cu Gips-carton rezistentla foc  ;

- placare cu Gips-carton rezistent umiditate in bai ;

Tamplaria interioara :		- din Lemn ;

Tamplarie exterioara :		- din LEMN cu geam termopan;

Plinte :				- Gresie sau MDF, in functie de pardoseala ;

Glafuri :			- din PVC, la culoarea tamplariei la interior

- piatra la exterior.

Corp C1

Situaţia existenta

- piatra naturala la fatade

- Soclu – piatra naturala.

- Tamplarii din PVC, culoare alb.

- Trotuare perimetrale – partial pe latura de est si nord, si inexistente pe latura de sud si vest.

- Invelitoare din panouri bituminoase ondulate.

- Jgheaburi si burlane din tabla.

Propunere

- piatra naturala la fatade

- Soclu – piatra naturala.

- Tamplarii din Lemn, culoare nature.

- Trotuare perimetrale din beton.

- Invelitoare din tigla ceramica.

- Jgheaburi si burlane din tabla culoare grena.

Acoperișul şi învelitoarea.

Șarpanta existenta este alcătuita din elemente de lemn atat ecarisat cat si neecarisat de rășinoase (cu secțiune rotundă), cu astereală din scândură și învelitoare coli ondulate bituminoase.

Se propune desfacerea elementelor de finisare ale planseului de lemn, reabilitarea planseului de lemn  si refacerea sarpantelor cu elemente de lemn ecarisat, astereala din scandura si invelitore din tigla ceramica.

Elementele structurale ale sarpantei vor fi ignifugate si tratate impotriva daunatorilor.

Se propune aplicarea unui strat termoizolant suplimentar pe fata exterioara stratului suport , realizat din OSB cu rezistenta superioara la incendiu.Se recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de vata minerala bazaltica de 0.25 m grosime, ( clasa de reactie la foc minim A2-S1,d0 ) si protejarea acesteia.

CORP C1

- Situație existenta

Cod/functiune			suprafața			pardoseala

PARTER

P.01 – hol acces			8,55mp			gresie

P.02 – depozit			9,00mp			gresie

P.03 – hol				8,88mp			gresie

P.04 – depozit			20,44mp			gresie

P.05 – depozit			9,21mp			gresie

P.06 – depozit			9,75mp			gresie

P.07 – depozit			9,56mp			gresie

P.08 – sala de mese		125,19mp			gresie

P.09 – zona servire			12,40mp			gresie

P.10 – spalator			13,88mp			gresie

P.11 – bucatarie calda		29,23mp			gresie

P.12 – depozit			3,89mp			gresie

P.13 – depozit			5,05mp			gresie

P.14 – Hol				4,02mp			gresie

P.15 – vestiar personal		12,19mp			gresie

P.16 – Acces personal		1,50mp			gresie

- Situație propusa

Cod/functiune			suprafața			pardoseala

PARTER

P.01 – windfang			6,68mp			gresie

P.02 – hol				10,47mp			gresie

P.03 – camera de zi		31,72mp			parchet

P.04 – hol distributie		33,52mp			gresie

P.05 – depozit			11,80mp			gresie

P.06 – dormitor 1			12,01mp			parchet

P.07 – dormitor 2			12,01mp			parchet

P.08 – dormitor 3			12,01mp			parchet

P.09 – dormitor 4			12,01mp			parchet

P.10 – dormitor 5			12,01mp			parchet

P.11 – dormitor 6			12,01mp			parchet

P.12 – baie. pers. dizabilitati	6,49mp			gresie

P.13 – Baie (F)			8,96mp			gresie

P.14 – Baie (B)			8,96mp			gresie

P.15 – camera personal		9,12mp			parchet

P.16 – baie personal		3,41mp			gresie

P.17 – materiale intretinere	3,65mp			gresie

P.18 – bucatarie			13,41mp			gresie

P.19 – depozit alimente		7,94mp			gresie

P.20 – spalatorie/uscatorie	12,41mp			gresie

P.21 – izolator			10,78mp			parchet

P.22 – Gr. sanitar			3,56mp			gresie

P.23 – centrala termica		8,82mp			gresie

Valoarea de investiție estimata este de 2.759.099,79 lei fara TVA respectiv 3.279.695,95 lei inclusiv TVA.

Din care C+M valoarea estimata este de 1.738.187,39 lei fara TVA respectiv 2.068.443,01 lei inclusiv TVA.

Miercurea Ciuc,  __________ noiembrie 2020

Borboly Csaba                         	Elekes Zoltán

preşedinte                                                                             director general