România	Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.______/ 2021

Judeţul Harghita

Consiliul Judeţean

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Sistemelor de alimentare cu apă în localitățile Arvăţeni, faza I și faza II , Hoghia faza I și faza II, Văleni și Cireșeni, comuna Feliceni judeţul Harghita

| Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare (date de individualizare administrativă şi tehnică, descriptive, adresa actuală şi vecinătăţile) | Anul dobândirii sau, după caz dării în folosinţă | Valoarea de inventar în lei | Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Arvățeni comuna Feliceni, județul Harghita faza I și faza II | 3000 m conductă de aducțiune , 800 m rețele de distribuție , 2 buc rezervor de 25 m3 , un cămin cu regulator de presiune , un hidrant de incendiu și o cișmea stradală ( faza I+faza II) | 2011 | 183.637,89 | Domeniul public al judeţului Harghita Proces verbal de recepţie finală a lucrării nr. 7992/2014 |
| 2 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Hoghia comuna Felicenii, județul Harghita faza I și faza II | Sistem de captare sursă de apă din 8 izvoare, 1 buc cămin colector, 1100 m conductă de aducţiune, 4217 m conductă de distribuţie, rezervor de 30 m3, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 1 cișmea stradală și 2 hidranți | 2014 | 189.997,46 | Domeniul public al judeţului Harghita Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 25295/2012 și nr. 24752/2013 (faza I+ II), |
| 3 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni comuna Feliceni, județul Harghita | 2360 m conductă de distribuţie, 1 cișmea stradală și 2 hidranți | 2013 | 49.489,89 | Domeniul public al judeţului Harghita Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 25296/2012 nr. 24753/2013 (faza I+II) |
| 4 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Cireșeni comuna Feliceni, județul Harghita | Conducte de distribuție din rezervorul de înmagazinare existent de 50 mc, din hidrant suprateran, cămin PE 1500 și reductor de presiune | 2009 | 59.886,59 | Domeniul public al judeţului Harghita Proces verbal de recepţie finală a lucrării nr. 24390/2012 |

Borboly Csaba 	Birta Antal

preşedinte 	director general