România	Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.______/ 2021

Judeţul Harghita

Consiliul Judeţean

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Sistemelor de alimentare cu apă în localitatea, Firtușu și Păuleni comuna Lupeni, judeţul Harghita

| Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare (date de individualizare administrativă şi tehnică, descriptive, adresa actuală şi vecinătăţile) | Anul dobândirii sau, după caz dării în folosinţă | Valoarea de inventar în lei | Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Firtuşu, comuna Lupeni, judeţul Harghita | Cămine de captare şi acumulare, 1750 m conducte de aducţiune, 650 m conducte de distribuţie, instalaţie pentru dozarea automată a clorului în cămin prefabricat, 1 buc. hidrant suprateran, 1 buc. cişmea stradală; | 2011 | 130.146,21 | Domeniul public al judeţului Harghita Proces verbal de recepţie nr. 11079/2011 |
| 2. | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Păuleni, comuna Lupeni, judeţul Harghita | 2 buc cămine de captare, 1 buc stație de pompare, 1 buc rezervor de 25 m3 , stație de clorinare, 410 m conductă de aducțiune , 1 buc cămin de vane și golire, 1770 m conductă de distribuție, 3 buc hidrant de incendiu suprateran DN 80 , 1 buc cișmea stradală | 2016 | 189.124,18 | Domeniul public al judeţului Harghita Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării nr. 9243/2016 |

Borboly Csaba 	Birta Antal

preşedinte 	director general