România	Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.______/ 2021

Judeţul Harghita

Consiliul Judeţean

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Obrănești, Petecu, Vasileni, Nicolești, comuna Ulieș judeţul Harghita

| Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare (date de individualizare administrativă şi tehnică, descriptive, adresa actuală şi vecinătăţile) | Anul dobândirii sau, după caz dării în folosinţă | Valoarea de inventar în lei | Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Obrănești, comuna Ulieș, judeţul Harghita | 40 m conductă de aducţiune, 1760 m reţea de distribuţie, un regulator de presiune şi o cişmea stradală | 2011 | 59.534,23 | Domeniul public al judeţului Harghita Proces verbal de recepţie finală a lucrării nr. 7994/2014 |
| 2. | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Petecu, comuna Ulieș, judeţul Harghita | Cămin captare izvoare 4 buc, 1587 m conductă de aducţiune, 1434 m conductă de distribuţie, un cămin cu regulator de presiune, un cămin subteran cu staţia de clorinare | 2013 | 125.741,62 | Domeniul public al judeţului Harghita Proces verbal de recepţie la terminarea lucrării nr. 24393/2012 |
| 3. | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Vasileni, comuna Ulieș, judeţul Harghita | Distribuţie din rezervorul de înmagazinare existent de 50 mc: 300m conductă PE Dn 110/Pn10; 100m conductă PE Dn 63/Pn10; 900m conductă PE Dn 63/Pn6, - un hidrant suprateran şi două cişmele stradale | 2009 | 41.366,73 | Domeniul public al judeţului Harghita Proces verbal de recepţie finală a lucrării nr. 24391/2012 |
|  | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Nicolești, comuna Ulieș, judeţul Harghita | 1840 m conductă de aducțiune, 1 buc contor de concesie,1 buc stație de pompare, 2 buc cămin de vane și golire, 1 buc cămin de aerisire | 2015 | 81.113,22 | Domeniul public al judeţului Harghita Proces verbal de recepţie la terminarea lucrării nr. 23724/2015 și Proces verbal de recepţie finală nr. 31504/2017 |

______________________/____________________

Borboly Csaba 	Birta Antal

preşedinte 	director general